T +506 2506.3200

F +506 2215.4097

Correo electrónico

ienergia@aresep.go.cr

Apartado

936-1000

San José – Costa Rica

www.aresep.go.cr

FORMULARIO DE REVISIÓN MENSUAL DE LAS BASES DE DATOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA REGULAR, DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El presente documento busca crear un catálogo que sirva de referencia para la revisión periódica de las bases de datos de información estadística regular de las empresas encargadas de brindar los servicios regulados, para ello se crearon un conjunto de categorías con resultados necesarios en los datos reportados, los cuales se mencionan a continuación:

Generación

| N° | Pautas de revisión de las Bases de Datos | Cumplimiento | Observaciones | Respuesta de la empresa. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utilización exacta del Nombre de la columna en la base de datos especificado en el Anexo de la Resolución respectiva. |  |  |  |
| 2 | Ajuste de las variables EMPRESA_GENERA (1), ANNIO (2), MES (3) y PLANTA (4) a las descripciones establecidas en la resolución. Verificar unicidad en la variable planta (4). |  |  |  |
| 3 | Revisar que las variables ENERGIA_PUNTA (5), ENERGIA_VALLE (6) Y ENERGIA_NOCHE (7), presenten valores en KWh y que su comportamiento por planta no presente datos atípicos en comparación con su comportamiento histórico y características de planta. |  |  |  |
| 4 | Revisar que las variables POTENCIA_GEN_PUNTA (8), POTENCIA_GEN_VALLE (9) Y POTENCIA_GEN_NOCHE (10), presenten valores en KW y que su comportamiento por planta no presente datos atípicos en comparación con su comportamiento histórico y características de planta. |  |  |  |
| 5 | Apego de las variables FECHA_MAX (14), HORA_MAX (15) Y FACTOR DE CARGA (16) a las especificaciones establecidas en la resolución, y analizar la semejanza de estos valores con el comportamiento histórico y características de planta. |  |  |  |
| 6 | Apego de las variables de consumo de combustibles (17), (18), (19) y (20), así como el de lubricantes (21) a las especificaciones establecidas en la resolución, y analizar la semejanza de estos valores con el comportamiento histórico y características de planta. |  |  |  |
| 7 | Apego de las variables de gastos en combustibles (22), (23), (24) y (25), así como el gasto de lubricantes (26) a las especificaciones establecidas en la resolución, y analizar la semejanza de estos valores con el comportamiento histórico y características de planta. |  |  |  |
| 8 | Ajuste de las variable tipo (27) a lo establecido en la resolución. |  |  |  |
| 9 | Revisar que exista una relación positiva entre cada consumo de combustible y el gasto respectivo. |  |  |  |
| 10 | Revisar que los datos de generación presenten patrones semejantes a lo indicado en los reportes del CENCE. |  |  |  |
| 11 | Verificar que el comportamiento de los datos por planta de las variables del anexo presente relación con el comportamiento de la demanda, condiciones climáticas y demás factores que puedan influir sobre estas, tanto para el mes en estudio como su respectiva comparación con meses precedentes. |  |  |  |