## Obra civil
OBRA CIVIL
REQUISITO | *Doc. | Sí | No | NA | Observaciones
Terreno
1. Se localiza en zonas autorizadas por el ente competente de acuerdo con el Plan Regulador de la zona | 1
2. Cumple con: No existen líneas de alta tensión que cruzan el terreno
3. La distancia mínima de resguardo es de 30.0 m con respecto a líneas de alta tensión, vías férreas y ductos que transportan productos derivados del petróleo
4. Se cuenta con permiso de RECOPE en caso de no cumplir punto anterior | 2
5. Cumple con:No está ubicado en zonas de deslizamiento, alto riesgo sísmico o inundabilidad de acuerdo con la CNE (Verificar en planos CNE)
6. Se ubica a más de cien metros de las edificaciones de fábricas o sitios donde se almacenan productos o sustancia explosivas o inflamables, sitios de concentración pública y de subestaciones eléctricas (Ver est. onda expansiva)
7. Se ubica a más de doscientos metros de estaciones de servicio (Se hace la excepción con las instalaciones para suministro de combustible a vehículos de la misma empresa) (Ver est. onda expansiva)
8. Cuando existan vías de ferrocarril por los accesos a la planta, los cruces tienen una terminación nivelada y firme que permite el paso fácil de vehículos
9. Dentro del EsIA existe un análisis y desarrollo de las medidas correspondientes en caso de que el terreno se encuentre en zonas susceptibles de erosión, partes bajas de lomeríos, terrenos con desniveles o terrenos bajos | 3
Total terreno
Linderos
10. Se tiene conocimiento sobre los propietarios de terrenos y actividades que se desarrollan (Plano catastro) | 4
11. Se tiene conocimiento sobre las construcciones o predios externos a la planta | 5
12. Se cuenta con un anillo de seguridad que haga respetar las distancias mínimas de este Reglamento | 5
Total linderos
Accesos
13. Los accesos no entorpecen el transito exterior
14. Las puertas son de lámina ciega (zonas urbanas)
Total accesos
Recipientes de almacenamiento
15. El diseño y construcción se ajustan a las especificaciones del Reglamento de Construcción vigentes en el país y al Código Sísmico (planos civiles visados) | 6
16. El recipiente de almacenamiento se encuentra pintado o presenta algún tipo de protección contra los elementos
Total recipientes de almacenamiento
Zonas de protección
16. El piso es de concreto
17. El piso tiene un desnivel para las aguas pluviales
Total zonas de protección
Andén para recipientes portátiles
18. Existe una descripción de la construcción del andén | 7
18.1 En dicha descripción se indican materiales empleados, protección de bordes y accesos
Total andén para recipientes portátiles
Muros y mamparas
19. En lugares donde predominen vientos en dirección a las áreas de operación, que provocan molestias y por consecuencia maniobra inadecuada, existen muros, tapias cubiertas o mamparas que las evitan, sin detrimento de una ventilación adecuada
Total muros y mamparas
Otros
20. El estacionamiento cuenta con ventilación
Total otros
Colores distintivos de tuberías
21. Las tuberías están pintadas de acuerdo con lo establecido en la norma INTE 31-7-3-98 Seguridad Código de Colores para la Identificación de Fluidos conducidos en Tubería o el Decreto Ejecutivo Nº 12715-MEIC (rojo=agua, amarillo=gas, Marron=gas líquido)
Total colores distintivos de tuberías
Rótulos en el recinto de la planta
22. Hay letreros visibles que expresan las diversas prevenciones
Total rótulos
*Documentos:
1. Patente de la Municipalidad
2. Permiso de RECOPE (Ductos que transportan productos derivados de petróleo)
3. Estudio de impacto ambiental (EDA)
4. Plano catastrado
5. Estudio de onda expansiva
6. Planos civiles visados
7. Descripción de la construcción del andén

## Obra mecánica
OBRA MECÁNICA
REQUISITO | *Doc. | Sí | No | NA | Observaciones
Accesorios y Equipo
1. El equipo y accesorios que se utilizan para el almacenamiento y el manejo de GLP, están certificados para uso de GLP | 8
Total accesorios y equipo
Recipientes de almacenamiento
2. Existe una copia del certificado de fabricación de los recipientes | 9
3. Existe una autorización de uso y de funcionamiento | 10
4. Existe una certificación de prueba de hermeticidad | 11
5. Existe la calca de la placa de certificación
Total recipientes de almacenamiento
Colocación de los recipientes
6. Los recipientes de almacenamiento están colocados sobre las bases de sustentación en la parte de la placa de refuerzo o soporte que exige la norma de fabricación
7. La base se conforma al recipiente que recibe, de tal forma que la carga se reparte uniformemente
8. Las bases no presentan signos de deterioro
Total colocación de los recipientes
Salidas de líquido Cambiaría por Conexiones al tanque
8. Las salidas de líquido de los recipientes de almacenamiento están en su parte inferior | [5 empty] | 5.08
9. Las tuberías conectadas al taque de diámetro superior a 0,0508 m (2 in) se encuentran soldadas o con flangers | [5 empty] | 0.0508
10. Las entradas y salidas del tanque se encuentran etiquetadas o con código de color
Total salidas de líquido
Instrumentos y accesorios
9. Los manómetros tienen un rango mínimo de lectura de 0 a 2,48MPa
10. Los termómetros tienen un rango mínimo de 253 K a 323 K (-20° C a + 50°C)
11. Los termómetros tienen tubos metálicos de desfogue con una longitud mínima de 2 m
11.1 Dichos tubos de desfogue tienen un diámetro igual o mayor al de la válvula
11.2 Dichos tubos cuentan con puntos de fractura si la válvula o el acople no lo tiene
12. Las válvulas de seguridad, de exceso de flujo y las válvulas de retención de los recipientes de almacenamiento deben ser probadas o sustituidas cada 5 años | 12
Total instrumentos y accesorios
Daños e inspecciones en los recipientes
13. Todo recipiente destinado al almacenamiento a granel, para venta o consumo interno, está sometido a medición de espesores en el cuerpo y cabezas (Como referencia se tienen las normas ASTM E 114 y la ASTM E 587 o similares) | 13
13.1 Dicha prueba se realiza bianualmente
Total daños e inspecciones en los recipientes
Historial de los recipientes
14. Todo recipiente destinado al almacenamiento a granel para venta o consumo interno, cuenta con un archivo histórico | 14
Total historial de los recipientes
Bombas, compresores y maquinaria
16. Las bombas y compresores están montados sobre una estructura metálica
16.1 Dicha estructura metálica se encuentra anclada a una base de concreto
17. Las máquinas tienen cobertizos
Total bombas, compresores y maquinaria
Sistema de Tuberias
18. El sistema está protegido contra daños mecánicos (tramos flexibles)
19. El sistema está integrado en su totalidad con tuberías rígidas instaladas firmemente, excepto en donde exista necesidad de absorber esfuerzos, vibraciones, asentamientos, variaciones térmicas o posibles movimientos
20. Las tuberías están soportadas sobre el nivel del piso o dentro de trincheras de concreto con rejillas metálicas
Total sistemas de tuberías
Accesorios del Sistema de Tuberías
21. Se cuenta con indicador de flujo, cuando menos en la toma de recepción
22. En las tuberías de líquido abastecidas por bomba, existen válvulas automáticas de retorno
23. Los conectores flexibles tienen una longitud máxima de 1 m
24. Los manómetros utilizados en el sistema de tuberías tienen un rango mínimo de lectura de 0 a 2,48MPa
Total accesorios del sistema de tuberías
*Documentos:
8. Certificados de equipo y accesorios (Certificado de fabricante para uso con GLP)
9. Copia del certificado de fabricación de los recipientes de almacenamiento
10. Autorización de ARESEP
11. Certificado de prueba de hermeticidad de los recipientes de almacenamiento.
12 Bitácora del sistema
13. Prueba de Medición de espesores en el cuerpo y cabezas de los recipientes destinados a almacenamiento a granel
14. Archivo histórico de los recipientes de almacenamiento a granel
15. Programa de mantenimiento de los equipos

## Obra eléctrica
OBRA ELÉCTRICA
REQUISITO | *Doc. | Sí | No | NA | Observaciones
Generalidades | [5 empty] | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión | Instalaciones eléctricas a prueba de explosión
1. La instalación eléctrica cumple con lo expuesto en el Código Eléctrico Nacional.
Total generalidades
Instrumentos, aparatos y equipo eléctrico o electrónico
2. Dentro de las áreas de riesgo se utiliza equipo eléctrico o electrónico aprobado como: Intrínsicamente seguro (Área de almacenamiento y área de llenado) | 16
Total instrumentos, aparatos y equipo eléctrico o electrónico
Sistema general de conexión a tierra
3. En cualquier lugar del sistema hay, cuando menos, una conexión al sistema único de tierra
4. En caso de que en alguna parte del sistema de tuberías se utilice un conector aislante, cada uno de los elementos cuenta con conexión a tierra
Total sistema general de conexión a tierra
Pararrayos
5. La instalación de pararrayos en el sistema de la planta es de acuerdo con lo establecido en el CODEC
Total pararrayos
*Documentos:
16. Certificado de equipo eléctrico intrínsecamente seguro

## Proyecto contra incendios
PROYECTO CONTRA INCENDIOS
REQUISITO | *Doc. | Sí | No | NA | Observaciones
Estudio de onda expansiva
1. Existe un copia certificada del estudio de onda expansiva | 5
1.1 En dicha copia se indica el modelo de cálculo que se utilizó

## Proyecto de proceso
PROYECTO DE PROCESO
REQUISITO | *Doc. | Sí | No | NA | Observaciones
Generalidades
1. Existen los planos de proceso | 17
2. Existe el manual de proceso operativo (operaciones) | 18
2.1 Incluye procedimientos de arranque, operación y paro
2.2 Los procedimientos incluyen acciones a tomar en caso de emergencia
3. Existen los procedimientos de carga y descarga de gas de los cisternas
4. Existen hojas de registro de las operaciones que se realizan
Total Generalidades
Diagrama de flujo y planos de proceso
3. Existe diagrama de flujo. En el diagrama de flujo se indica: | 20
3.1 Equipo requerido en las operaciones y procesos unitarios
3.2 Balances de masa y energía
3.3 Cuadro de nomenclatura
Total diagrama de flujo y planos de proceso
Plano de análisis de riesgo
5. Existe un plano de análisis de riesgo | 21
5.1 En dicho plano se detalla lo siguiente:
5.1.1 Riesgos de operación normal del plantel
5.1.2 Riesgos de emergencia
5.1.3 Riesgos de emergencia mayor
5.2 En el plano aparecen dibujados círculos concentricos que incluyen:
5.2.1 Todas las edificaciones dentro del posible alcance de los eventos analizados
5.2.2 Posibles consecuencias de dichos eventos
5.3 En el plano se resaltan las edificaciones sujetas a riesgo según su importancia
5.4 En el plano existe una tabla de incidencia de riesgo
5.4.1 En dicha tabla se detallan los efectos sobre edificaciones
5.4.2 En dicha tabla se detallan los efectos sobre la vida animal
Total plano de análisis de riesgo
Mantenimiento
6. Existen manuales de mantenimiento disponibles para el personal de mantenimiento
6.1 En dicho manual se detalla lo siguiente:
6.1.1 Procedimientos de mantenimiento
6.2 Existe una bitácora de mantenimiento
6.3 En dicha bitácora se detalla lo siguiente:
6.3.1 Procedimientos
6.3.2 Cronograma de mantenimiento de rutina
6.3.3 Inspecciones de rutina que se realizan
6.4 Se realizan inspecciones a las tuberías
6.5 Se realizan inspecciones a las bases y soportes de los tanques
6.6 Existe evidencia de las reparaciones realizadas
Permisos
6. Existe permiso de operación MINAE | 22
7. Existe permisode operación del Ministerio de Salud | 23
8. Existe permisode operación de la Municipalidad | 24
Total de Permisos
*Documentos:
17. Planos de proceso
18. Manual de proceso operativo
19. Copia de la memoria de cálculo y la metodología aplicada
20. Diagrama de flujo de proceso
21. Plano de análisis de riesgo
22 Permiso del MINAE
23 Permiso Ministerio de Salud
24 Permiso de operación de municipalidad

## Item de control
ITEM DE CONTROL | *Doc. | Sí | No | NA | Observaciones
Protección activa
1. Existe plan de manejo de residuos | 25
3. Hay evidencia de la destrucción de los cilindros en mal estado
4. La planta labora (anotar jornada laboral)
Total protección activa
Básculas de llenado
25. Las básculas utilizadas para el llenado de cilindros tienen una capacidad mínima de 0-120 kg
26. Las básculas están provistas de un dispositivo automático que accione el cierre de la válvula al llegar al peso de llenado
27. Existe una báscula de repeso o prueba para verificación
27.1 Dicha báscula posee indicación automática
27.2 Su capacidad mínima es de 100 kg
27.3 Existe patrón de masa
28. Existe un certificado de calibración de las balanzas | 26
Total básculas de llenado
*Documentos:
25. Plan de Manejo de Residuos
26. Certificados de calibración: anotar serie de balanza (s) y fecha de caducidad de certificado así como empresa