## Instrucciones
Nombre | Tipo | Tamaño | Requerido | Descripción | Catálogo | Observaciones
ANNO | Número entero | 4 | Si | Es el año al que se refiere los datos | No
SEMESTRE | Número entero | 2 | Si | Es el semestre al que se refieren los datos | No
CIRCUITO | Número entero | 3 | Si | Es el circuito al que se refieren los datos | Si
PUNTO DE CONTROL | Número entero | 1 | Si | Según catálogo, indica si corresponde a la medición en la barra de media tensión de la subestación o si corresponde a otro punto de medición a lo largo del circuito | No | Se deben de reportar al menos dos puntos de control por circuito. Uno que corresponde a la barra de media tensión de la subestación y otro ubicado a lo largo del circuito.
CANTIDAD DE REGISTROS DE DIEZ MINUTOS | Número entero | 20 | Si | Corresponde a la cantidad de registro mensual de diez minutos | No | Para un mes de: 28 días: 4032 registros 29 días: 4176 registros 30 días: 4320 registros 31 días: 4464 registros En los casos en que hayan salidas del sistema, se registrarán únicamente los registros correspondientes.
Latitud | Número con decimales | 20 | Si | Corresponde a las coordenadas georreferenciadas del punto de control | No | Se utilizará el mismo sistema de georreferenciamiento que se utiliza en el SIR para el reporte de subestaciones y centrales eléctricas
Longitud | Número con decimales | 20 | Si | Corresponde a las coordenadas georreferenciadas del punto de control | No | Se utilizará el mismo sistema de georreferenciamiento que se utiliza en el SIR para el reporte de subestaciones y centrales eléctricas
% REGISTROS FUERA DE NORMA TM<=(0.87)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (0.87) TN< TM<=(0.91)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (0.91) TN< TM<=(0.93)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (0.93) TN< TM<=(0.95)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS DENTRO DE NORMA (0.95) TN< TM<=(1.05)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (1.05) TN< TM<=(1.07)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (1.07) TN< TM<=(1.09)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA (1.09) TN< TM<=(1.13)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA TM>(1.13)TN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida
% REGISTROS FUERA DE NORMA ASIMETRÍA DE TENSIÓN | Número con decimales | 2 enteros y 2 decimales | Si | Corresponde al porcentaje de registro de tensión medidos cuyo valor se encuentra en los límites especificados | No | TN=Tensión nominal TM=Tensión medida

## Observaciones
Observación | Detalle
1 | La información debera de subirse por parte de la empresa en la carpeta correspondiente a la empresa, en el servidor ftp://files.aresep.go.cr o en el Sistema de Información Regulatoria (SIR), cuando esté disponible.
2 | Los datos serán reportados de forma semestral. Los datos con la información del semestre deben ser reportados a más tardar el día 15 o día hábil inmediato posterior, del mes subsiguiente al período reportado. Ejemplo los datos del primer semestre se deben reportar a más tardar el día 15 o día hábil inmediato posterior del mes de agosto; y los datos del segundo semestre a más tardar en día 15 o día hábil inmediato posterior del mes de febrero.
3 | Deben reportarse todos los resultados de las mediciones efectuadas en el semestre para todos los circuitos.
4 | Para los circuitos que se haya realizado medición en la salida de la subestación y en uno o más puntos intermedios, debe aparecer la correspondiente cantidad de líneas reportadas (una por cada punto de medición instalado)
5 | Para los circuitos en los que únicamente se haya realizado medición en la salida de la subestación, únicamente se reportaría la línea correspondiente a dicha medición.

## Formato
ANNO | SEMESTRE | CIRCUITO | PUNTO DE CONTROL | CANTIDAD DE REGISTROS DE DIEZ MINUTOS | Latitud | Longitud | % REGISTROS FUERA DE NORMA TM<=(0.87)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (0.87) TN< TM<=(0.91)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (0.91) TN< TM<=(0.93)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (0.93) TN< TM<=(0.95)TN | % REGISTROS DENTRO DE NORMA (0.95) TN< TM<=(1.05)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (1.05) TN< TM<=(1.07)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (1.07) TN< TM<=(1.09)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA (1.09) TN< TM<=(1.13)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA TM>(1.13)TN | % REGISTROS FUERA DE NORMA ASIMETRÍA DE TENSIÓN

## Catálogo Circuitos
id Circuito | Nombre Circuito | id subestacion | Nombre Subestacion | Distribuidora
1 | ALAJUELITA-EL LLANO | 2 | ALAJUELITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
2 | ALAJUELITA-LA VERBENA | 2 | ALAJUELITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
3 | ALAJUELITA-LINDA VISTA | 2 | ALAJUELITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
4 | ALAJUELITA-LOS PINOS | 2 | ALAJUELITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
5 | ALAJUELITA-MORENOS | 2 | ALAJUELITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
6 | ALAJUELITA-PERIFERICO | 2 | ALAJUELITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
7 | ALAJUELITA-SAN FELIPE | 2 | ALAJUELITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
8 | ANONOS-AYALA | 5 | ANONOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
9 | ANONOS-CIMA | 5 | ANONOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
10 | ANONOS-ESCAZU | 5 | ANONOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
11 | ANONOS-INDUSTRIAL | 5 | ANONOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
12 | ANONOS-LINDA VISTA | 5 | ANONOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
13 | ANONOS-MATA REDONDA | 5 | ANONOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
14 | ANONOS-SABANA | 5 | ANONOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
15 | BANANERAS | 20 | CHILAMATE | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R.L.
16 | BARVA-CIPRESAL | 11 | BARVA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
17 | BELEN-ASUNCION | 12 | BELEN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
18 | BELEN-FABRICAS | 12 | BELEN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
19 | BELEN-SAN JUAN | 12 | BELEN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
20 | BELEN-SUBTERRANEO 1 | 12 | BELEN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
21 | BRASIL-CIUDAD COLON | 93 | BRASIL | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
22 | BRASIL-FORUM | 93 | BRASIL | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
23 | BRASIL-REFORMA | 93 | BRASIL | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
24 | CAJA-CALLE RUSIA | 40 | LA CAJA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
25 | CAJA-ELECTRIONA 1 | 40 | LA CAJA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
26 | CAJA-ELECTRIONA 2 | 40 | LA CAJA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
27 | CAJA-INA | 40 | LA CAJA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
28 | CAJA-INDUSTRIAS | 40 | LA CAJA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
29 | CAJA-LOMAS | 40 | LA CAJA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
30 | CAJA-PAVAS | 40 | LA CAJA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
31 | CHILAMATE | 20 | CHILAMATE | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R.L.
32 | CIUDAD QUESADA | 21 | CIUDAD QUESADA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
33 | COLIMA-BARRIO DENT | 22 | COLIMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
34 | COLIMA-CALLE BLANCOS | 22 | COLIMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
35 | COLIMA-GUADALUPE 1 | 22 | COLIMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
36 | COLIMA-GUADALUPE 2 | 22 | COLIMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
37 | COLIMA-PIUSES | 22 | COLIMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
38 | COLIMA-PRIMER AMOR | 22 | COLIMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
39 | COLIMA-TIBAS | 22 | COLIMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
40 | COLIMA-URUCA | 22 | COLIMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
41 | CURRIDABAT-CENTRAL | 28 | CURRIDABAT | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
42 | DELICIAS | 64 | PITAL | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R.L.
43 | DESAMPARADOS-ASERRI | 29 | DESAMPARADOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
44 | DESAMPARADOS-CALLE FALLAS | 29 | DESAMPARADOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
45 | DESAMPARADOS-HIGUITO | 29 | DESAMPARADOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
46 | DESAMPARADOS-PATARRA | 29 | DESAMPARADOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
47 | DESAMPARADOS-SAN ANTONIO | 29 | DESAMPARADOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
48 | DESAMPARADOS-SANTA MARTA | 29 | DESAMPARADOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
49 | DESAMPARADOS-TIRIBI | 29 | DESAMPARADOS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
50 | ELECTRIONA-MONTANA | 94 | ELECTRIONA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
51 | ELECTRIONA-POTRERILLOS | 94 | ELECTRIONA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
52 | ELECTRIONA-SCOTT | 94 | ELECTRIONA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
53 | ESCAZU-GUACHIPELIN | 31 | ESCAZU | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
54 | ESCAZU-JABONCILLOS | 31 | ESCAZU | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
55 | ESCAZU-LAURELES | 31 | ESCAZU | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
56 | ESCAZU-MULTIPLAZA | 31 | ESCAZU | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
57 | ESCAZU-SANTA ANA NORTE | 31 | ESCAZU | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
58 | ESCAZU-SANTA ANA SUR | 31 | ESCAZU | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
59 | ESTE | 38 | HEREDIA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
60 | ESTE-CONCEPCION | 32 | ESTE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
61 | ESTE-PINARES | 32 | ESTE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
62 | ESTE-SAN DIEGO | 32 | ESTE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
63 | ESTE-TRES RIOS | 32 | ESTE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
64 | FLORENCIA | 21 | CIUDAD QUESADA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
65 | FORTUNA | 62 | PEÑAS BLANCAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
66 | GLOBAL | 38 | HEREDIA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
67 | GUADALUPE-CENTRAL | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
68 | GUADALUPE-SAN JOSE | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
69 | GUADALUPE-SAN VICENTE | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
70 | GUADALUPE-SANTA TERESITA | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
71 | HEREDIA-BARREAL | 38 | HEREDIA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
72 | HEREDIA-LOS LAGOS | 38 | HEREDIA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
73 | HOSPIRA | 12 | BELEN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
74 | I (GUADALUPE) | 92 | ZARCERO | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE ALFARO RUIZ R.L.
75 | I= DOTA | 42 | LA LUCHA | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS SANTOS R.L.
76 | II | 92 | ZARCERO | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE ALFARO RUIZ R.L.
77 | II-B= RIO CONEJO | 80 | TARBACA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
78 | II-A= ACOSANTA | 80 | TARBACA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
79 | III | 43 | LAGUNA | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE ALFARO RUIZ R.L.
80 | III= FIDECA | 42 | LA LUCHA | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS SANTOS R.L.
81 | INDUSTRIAL | 38 | HEREDIA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
82 | IV(LAGUNA) | 43 | LAGUNA | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE ALFARO RUIZ R.L.
83 | IV=MORA | 41 | LA GARITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
84 | LA TABLA | 64 | PITAL | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R.L.
85 | LAS FLORES | 38 | HEREDIA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
86 | LINDORA-BRASIL | 46 | LINDORA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
87 | LINDORA-GUACIMA | 46 | LINDORA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
88 | LINDORA-HONDURA | 46 | LINDORA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
89 | LINDORA-OJO DE AGUA | 46 | LINDORA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
90 | LINDORA-RADIAL | 46 | LINDORA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
91 | MARINA | 21 | CIUDAD QUESADA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
92 | MONTERREY | 54 | MUELLE | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R.L.
93 | NORTE | 38 | HEREDIA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
94 | OESTE | 38 | HEREDIA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
95 | PITAL | 64 | PITAL | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R.L.
96 | PLATANAR | 54 | MUELLE | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R.L.
97 | PORROSATI-SAN LORENZO | 95 | PORROSATI | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
98 | PORROSATI-SANTA BARBARA | 95 | PORROSATI | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
99 | PRIMER AMOR-ROHRMOSER | 66 | PRIMER AMOR | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
100 | PRIMER AMOR-VALENCIA | 66 | PRIMER AMOR | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
101 | PUERTO VIEJO | 20 | CHILAMATE | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R.L.
102 | RANCHON | 54 | MUELLE | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R.L.
103 | SABANILLA-BETANIA | 70 | SABANILLA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
104 | SABANILLA-GUADALUPE | 70 | SABANILLA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
105 | SABANILLA-IPIS | 70 | SABANILLA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
106 | SABANILLA-LOURDES | 70 | SABANILLA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
107 | SABANILLA-MIRAFLORES | 70 | SABANILLA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
108 | SABANILLA-PURRAL | 70 | SABANILLA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
109 | SABANILLA-SAN MARINO | 70 | SABANILLA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
110 | SABANILLA-SAN PEDRO | 70 | SABANILLA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
111 | SABANILLA-SAN RAFAEL | 70 | SABANILLA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
112 | SAN FRANCISCO | 21 | CIUDAD QUESADA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
113 | SAN ISIDRO | 62 | PEÑAS BLANCAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
114 | SAN MIGUEL-LLORENTE | 73 | SAN MIGUEL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
115 | SAN MIGUEL-SAN LUIS | 73 | SAN MIGUEL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
116 | SAN MIGUEL-SANTO TOMAS | 73 | SAN MIGUEL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
117 | SAN PABLO | 38 | HEREDIA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
118 | SANTA ROSA | 54 | MUELLE | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R.L.
119 | SUBTERRANEO GUADALUPE 2B | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
120 | SUBTERRANEO GUADALUPE-1A | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
121 | SUBTERRANEO GUADALUPE-1B | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
122 | SUBTERRANEO GUADALUPE-2A | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
123 | SUBTERRANEO GUADALUPE-3A | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
124 | SUBTERRANEO GUADALUPE-3B | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
125 | SUBTERRANEO GUADALUPE-4A | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
126 | SUBTERRANEO GUADALUPE-4B | 35 | GUADALUPE | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
127 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-1A | 48 | LOS ANGELES SUBTERRANEO | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
128 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-1B | 48 | LOS ANGELES SUBTERRANEO | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
129 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-2A | 48 | LOS ANGELES SUBTERRANEO | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
130 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-2B | 48 | LOS ANGELES SUBTERRANEO | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
131 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-3A | 48 | LOS ANGELES SUBTERRANEO | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
132 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-3B | 48 | LOS ANGELES SUBTERRANEO | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
133 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-4A | 48 | LOS ANGELES SUBTERRANEO | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
134 | SUBTERRANEO LOS ANGELES-4B | 48 | LOS ANGELES SUBTERRANEO | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
135 | SUBTERRANEO URUCA-1A | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
136 | SUBTERRANEO URUCA-1B | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
137 | SUBTERRANEO URUCA-2A | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
138 | SUBTERRANEO URUCA-2B | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
139 | SUBTERRANEO URUCA-3A | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
140 | SUBTERRANEO URUCA-3B | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
141 | SUBTERRANEO URUCA-4A | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
142 | SUBTERRANEO URUCA-4B | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
143 | SUR | 38 | HEREDIA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
144 | SUR-BARRIO CUBA | 79 | SUR | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
145 | SUR-DESAMPARADOS | 79 | SUR | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
146 | SUR-SAN CAYETANO | 79 | SUR | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
147 | SUR-ZAPOTE | 79 | SUR | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
148 | TORO | 84 | TORO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
149 | UNIVERSIDAD-UCR | 88 | UNIVERSIDAD | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
150 | URUCA-BARRIO DON BOSCO | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
151 | URUCA-BARRIO MEXICO | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
152 | URUCA-SANTA ROSA | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
153 | URUCA-VIRILLA | 89 | URUCA | COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S.A.
154 | V= SAN GERARDO-PROVIDENCIA | 72 | SAN ISIDRO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
155 | VENECIA | 18 | CARIBLANCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
156 | VERACRUZ | 64 | PITAL | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE SAN CARLOS R.L.
157 | VI= SAN ANTONIO | 42 | LA LUCHA | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS SANTOS R.L.
158 | VII= SAN MARCOS | 74 | SAN PABLO | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS SANTOS R.L.
159 | VIII= CASAMATA | 42 | LA LUCHA | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL LOS SANTOS R.L.
160 | VIRGEN | 18 | CARIBLANCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
161 | ZFM | 12 | BELEN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
162 | ANGOSTURA-PERALTA | 4 | ANGOSTURA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
163 | ANGOSTURA-TRES EQUIS | 4 | ANGOSTURA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
164 | ARENAL-SANGREGADO | 6 | ARENAL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
165 | ARENAL-SANTA ELENA | 6 | ARENAL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
166 | ARENAL-TILARAN | 6 | ARENAL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
167 | BARRANCA-CARMEN | 8 | BARRANCA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
168 | BARRANCA-CASCAJAL | 8 | BARRANCA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
169 | BARRANCA-COCAL | 8 | BARRANCA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
170 | BARRANCA-FERTICA | 8 | BARRANCA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
171 | BARRANCA-GUACIMAL | 8 | BARRANCA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
172 | BARRANCA-URBANO | 8 | BARRANCA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
173 | BARRANCA-ZONA FRANCA | 8 | BARRANCA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
174 | BELEN-ALAJUELA | 12 | BELEN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
175 | BELEN-SARET | 12 | BELEN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
176 | CACHI-JUAN VIÑAS | 15 | CACHI | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
177 | CACHI-PEJIVAYE | 15 | CACHI | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
178 | CACHI-POSTE 70 | 15 | CACHI | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
179 | CAHUITA-BRIBRI | 16 | CAHUITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
180 | CAHUITA-COSTANERA | 16 | CAHUITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
181 | CAÑAS-BEBEDERO | 17 | CAÑAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
182 | CAÑAS-GUAYABO | 17 | CAÑAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
183 | CAÑAS-LA IRMA | 17 | CAÑAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
184 | CAÑAS-LA VIRGEN | 17 | CAÑAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
185 | CAÑAS-URBANO | 17 | CAÑAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
186 | CARTAGO | 98 | BOSQUE | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
187 | CERRILLOS | 24 | CONCAVAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
188 | COCO-ALAJUELA | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
189 | COCO-AUTODROMO | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
190 | COCO-CATEDRAL | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
191 | COCO-DULCE NOMBRE | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
192 | COCO-INDUSTRIAS | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
193 | COCO-MARAVILLA | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
194 | COCO-RECOPE | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
195 | COCORI | 81 | TEJAR | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
196 | COCO-TROPICANA | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
197 | CONCAVAS-LA LUCHA | 24 | CONCAVAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
198 | CONCAVAS-RIO MACHO | 24 | CONCAVAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
199 | CONCAVAS-TRES RIOS | 24 | CONCAVAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
200 | CORIS INDUSTRIAL | 99 | ZONA FRANCA | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
201 | DATA CENTER | 81 | TEJAR | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
202 | EL ESTE-VICESA | 32 | ESTE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
203 | FATIMA | 98 | BOSQUE | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
204 | GARITA-ATENAS | 41 | LA GARITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
205 | GARITA-CEBADILLA | 41 | LA GARITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
206 | GARITA-CIRUELAS | 41 | LA GARITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
207 | GARITA-JUNQUILLO | 41 | LA GARITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
208 | GARITA-PALMARES | 41 | LA GARITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
209 | GARITA-PARRITA | 41 | LA GARITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
210 | GARITA-PURISCAL | 41 | LA GARITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
211 | GRUPO Z | 24 | CONCAVAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
212 | GUAYABAL | 81 | TEJAR | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
213 | GUAYABAL-FILADELFIA | 37 | GUAYABAL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
214 | GUAYABAL-NICOYA | 37 | GUAYABAL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
215 | GUAYABAL-PINILLA | 37 | GUAYABAL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
216 | GUAYABAL-SANTA BARBARA | 37 | GUAYABAL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
217 | GUAYABAL-SANTA CRUZ | 37 | GUAYABAL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
218 | GUAYABAL-TAMARINDO | 37 | GUAYABAL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
219 | JUANILAMA-INDUSTRIAS | 39 | JUANILAMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
220 | JUANILAMA-ESPARZA | 39 | JUANILAMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
221 | JUANILAMA-HERRADURA | 39 | JUANILAMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
222 | JUANILAMA-JACO | 39 | JUANILAMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
223 | LEESVILLE-CARIARI | 44 | LEESVILLE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
224 | LEESVILLE-GUACIMO | 44 | LEESVILLE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
225 | LEESVILLE-GUAPILES | 44 | LEESVILLE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
226 | LESVILLE - ARCELOR | 44 | LEESVILLE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
227 | LEESVILLE-PIÑERAS | 44 | LEESVILLE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
228 | LEESVILLE-RIO FRIO | 44 | LEESVILLE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
229 | LIBERIA - AEROPUERTO | 45 | LIBERIA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
230 | LIBERIA-BAGACES | 45 | LIBERIA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
231 | LIBERIA-CONDOVAC | 45 | LIBERIA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
232 | LIBERIA-PAPAGAYO | 45 | LIBERIA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
233 | LIBERIA-PEÑAS BLANCAS | 45 | LIBERIA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
234 | LIBERIA-URBANO | 45 | LIBERIA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
235 | LOS ANGELES | 25 | CONCEPCION | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA S.A.
236 | MESON-ARENA | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
237 | MESON-BARRIO LATINO | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
238 | MESON-GRECIA | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
239 | MESON-PUENTE DE PIEDRA | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
240 | MESON-RADIAL | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
241 | MESON-SAN ROQUE | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
242 | MIRAVALLES-DEL ORO | 49 | MIRAVALLES | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
243 | MIRAVALLES-GUATUSO | 49 | MIRAVALLES | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
244 | MOIN-LIMON | 52 | MOIN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
245 | MOIN-MUELLE ALEMAN | 52 | MOIN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
246 | MOIN-PUERTO VIEJO | 52 | MOIN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
247 | MOIN-RECOPE | 52 | MOIN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
248 | MOIN-SIXAOLA | 52 | MOIN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
249 | NARANJO-ALTO CASTRO | 55 | NARANJO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
250 | NARANJO-D. GUTIERREZ | 55 | NARANJO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
251 | NARANJO-ESANTADIO | 55 | NARANJO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
252 | NARANJO-LLANO BONITO | 55 | NARANJO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
253 | NARANJO-PALMARES | 55 | NARANJO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
254 | NARANJO-ROSARIO | 55 | NARANJO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
255 | NARANJO-SAN RAMON | 55 | NARANJO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
256 | NUEVO COLON-BRASILITO | 56 | NUEVO COLON | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
257 | NUEVO COLON-OCOTAL | 56 | NUEVO COLON | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
258 | NUEVO COLON-PLAYA HERMOSA | 56 | NUEVO COLON | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
259 | NUEVO COLON-PLAYA MATAPALO | 56 | NUEVO COLON | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
260 | NUEVO COLON-POTRERO | 56 | NUEVO COLON | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
261 | OCHOMOGO | 99 | ZONA FRANCA | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
262 | PACAYAS | 98 | BOSQUE | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
263 | PALMAR-CORTES | 59 | PALMAR | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
264 | PALMAR-PUERTO JIMENEZ | 59 | PALMAR | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
265 | PAPAGAYO-CABUYAL | 60 | PAPAGAYO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
266 | PAPAGAYO-ENLACE LIBERIA | 60 | PAPAGAYO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
267 | PAPAGAYO-PAPAGAYO 1 | 60 | PAPAGAYO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
268 | PAPAGAYO-PAPAGAYO 2 | 60 | PAPAGAYO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
269 | PARAISO | 98 | BOSQUE | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
270 | PARQUE INDUSTRIAL | 81 | TEJAR | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
271 | PARRITA-JACO | 61 | PARRITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
272 | PARRITA-MANUEL ANTONIO | 61 | PARRITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
273 | PARRITA-P.H. PIRRIS | 61 | PARRITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
274 | PARRITA-QUEPOS | 61 | PARRITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
275 | PEÑAS BLANCAS-TOMA DE AGUA | 62 | PEÑAS BLANCAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
276 | POAS-COYOL | 65 | POAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
277 | POAS-TACARAS | 65 | POAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
278 | POAS-TUETAL | 65 | POAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
279 | QUEBRADAS | 73 | SAN MIGUEL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
280 | QUEBRADILLA | 99 | ZONA FRANCA | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
281 | QUESADA-ZARCERO | 21 | CIUDAD QUESADA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
282 | RIO CLARO-CHACARITA | 68 | RIO CLARO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
283 | RIO CLARO-CIUDAD NEILY | 68 | RIO CLARO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
284 | RIO CLARO-COTOS | 68 | RIO CLARO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
285 | RIO CLARO-GOLFITO | 68 | RIO CLARO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
286 | RIO CLARO-SAN VITO | 68 | RIO CLARO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
287 | RIO CLARO-TECNOLOGICO | 68 | RIO CLARO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
288 | RIO MACHO-CONCAVAS | 69 | RIO MACHO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
289 | RIO MACHO-DOS AMIGOS | 69 | RIO MACHO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
290 | RIO MACHO-EL LLANO | 69 | RIO MACHO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
291 | RIO MACHO-POSTE 70 | 69 | RIO MACHO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
292 | SAN BLAS | 98 | BOSQUE | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
293 | SAN ISIDRO | 81 | TEJAR | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
294 | SAN ISIDRO | 25 | CONCEPCION | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA S.A.
295 | SAN ISIDRO-BUENA VISANTA | 72 | SAN ISIDRO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
296 | SAN ISIDRO-BUENOS AIRES | 72 | SAN ISIDRO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
297 | SAN ISIDRO-INDUSTRIAS | 72 | SAN ISIDRO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
298 | SAN ISIDRO-PEJIBAYE | 72 | SAN ISIDRO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
299 | SAN ISIDRO-QUEPOS | 72 | SAN ISIDRO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
300 | SAN ISIDRO-URBANO | 72 | SAN ISIDRO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
301 | SAN RAFAEL | 25 | CONCEPCION | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA S.A.
302 | SAN VICENTE | 73 | SAN MIGUEL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
303 | SANTA RITA-COBANO | 76 | SANTA RITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
304 | SANTA RITA-HOJANCHA | 76 | SANTA RITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
305 | SANTA RITA-NOSARA | 76 | SANTA RITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
306 | SANTA RITA-PAQUERA | 76 | SANTA RITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
307 | TRAPICHE - LA PISTA | 85 | TRAPICHE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
308 | TRAPICHE - POCORA | 85 | TRAPICHE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
309 | TRAPICHE - SIQUIRRES 1 | 85 | TRAPICHE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
310 | TRAPICHE - ZENT | 85 | TRAPICHE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
311 | SUBESTACION BELEN | 12 | BELEN | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
312 | SUBESTACION BRASIL | 46 | LINDORA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
313 | TARAS | 99 | ZONA FRANCA | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
314 | TECNO PARK | 99 | ZONA FRANCA | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
315 | TEJAR-GUADALUPE | 98 | BOSQUE | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
316 | TORO-CARIBLANCO | 84 | TORO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
317 | TORO-LAGUNA | 84 | TORO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
318 | TURRIALBA-AZUL | 87 | TURRIALBA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
319 | TURRIALBA-GRANO DE ORO | 87 | TURRIALBA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
320 | TURRIALBA-MON RIO | 87 | TURRIALBA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
321 | TURRIALBA-RECOPE | 87 | TURRIALBA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
322 | TURRIALBA-URBANO | 87 | TURRIALBA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
323 | TURRIALBA-VOLCAN | 87 | TURRIALBA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
324 | CORONADO-CASCAJAL | 27 | CORONADO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
325 | CORONADO-SAN BLAS | 27 | CORONADO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
326 | CORONADO-SAN ISIDRO | 27 | CORONADO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
327 | CORONADO SAN JERONIMO | 27 | CORONADO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
328 | SAN MIGUEL-BARRIO SOCORRO | 73 | SAN MIGUEL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
329 | SAN MIGUEL-SANTO DOMINGO | 73 | SAN MIGUEL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
330 | MULTITENANT | 96 | COYOL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
331 | PROPARK | 96 | COYOL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
332 | RECOPE | 96 | COYOL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
333 | LOS CEIBOS | 96 | COYOL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
334 | LLANOS | 96 | COYOL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
335 | LAGO | 96 | COYOL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
336 | DOS PINOS | 96 | COYOL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
337 | CIRUELAS | 96 | COYOL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
338 | INDUPARK | 96 | COYOL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
339 | PORTICO | 96 | COYOL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
340 | S.P. | 96 | COYOL | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
341 | COBANO - URBANO | 97 | COBANO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
342 | COBANO - POCHOTE | 97 | COBANO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
343 | COBANO - LA ESPERANZA | 97 | COBANO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
344 | 4 | 97 | COBANO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
345 | COCO-TECNOPARQUES | 30 | EL COCO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
346 | GARABITO-LA IRMA | 34 | GARABITO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
347 | GARABITO-SUBASTA | 34 | GARABITO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
348 | GARITA-SIQUIARES | 41 | LA GARITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
349 | JUANILAMA-OROTINA | 39 | JUANILAMA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
350 | MIRAVALLES-GUAYABO | 49 | MIRAVALLES | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
351 | MIRAVALLES-LOS CHILES | 49 | MIRAVALLES | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
352 | NARANJO-PALMARES 2 | 55 | NARANJO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
353 | NARANJO-LA ARGENTINA | 55 | NARANJO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
354 | PAILAS-CURUBANDE | 58 | PAILAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
355 | PALMAR-INTERAMERICANA | 59 | PALMAR | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
356 | PALMAR-PALMAR NORTE | 59 | PALMAR | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
357 | PALMAR-PALMAR SUR | 59 | PALMAR | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
358 | POAS-COYOL 2 | 65 | POAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
359 | POAS-MESON | 65 | POAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
360 | POAS-LOS LLANOS | 65 | POAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
361 | POAS-PANDUIT | 65 | POAS | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
362 | RIO MACHO-LIMAT | 69 | RIO MACHO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
363 | RIO MACHO-S.P.PLANTA | 69 | RIO MACHO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
364 | RIO MACHO-S.P.SUB. | 69 | RIO MACHO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
365 | SANTA RITA-RESPALDO NOSARA | 76 | SANTA RITA | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
366 | TRAPICHE - REVENTAZON | 85 | TRAPICHE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
367 | TRAPICHE - SIQUIRRES 2 | 85 | TRAPICHE | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
368 | JACO NEXUS | 100 | JACO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
369 | JACO ESTEROS | 100 | JACO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
370 | JACO HERRADURA | 100 | JACO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
371 | JACO HERMOSA | 100 | JACO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
372 | JACO ESTERILLOS | 100 | JACO | INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD
Note on B280: Allan Quesada Rojas: En correo del miércoles 24/08/2016 01:45 p.m. Luis Fallas nos indica que se le cambió el nombre a Circuito San Vicente y San Miguel 2 a Circuito Quebradas.
Note on B303: Allan Quesada Rojas: En correo del miércoles 24/08/2016 01:45 p.m. Luis Fallas nos indica que a San Miguel 1 se le cambió el nombre a Circuito San Vicente

## Catálogo Punto de control
Código | Descripción
1 | Medición en la barra de media tensión de la subestación
2 | Medición en punto intermedio del circuito